PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(проф. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в Публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ 

октомври 2018 г.
София

I.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП, с основен код съгласно общия терминологичен речник 45 000 000 и допълнителни кодове:
Код  45310000 - Строителни и монтажни работи на електрически инсталации.
Код  45330000 - Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации.

Код  45400000 - Довършителни строителни работи.

2.  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
3. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ и допълнителна информация отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж Ив. Филипов; тел.024014380 е-mail nsa.filipov@gmail.com
4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Изпълнителят следва да има професионален опит, обучен персонал и налична механизация за изпълнение най-малко на следните ремонтни строителни работи.
	№
	Видове ремонтни работи
	Ед.м.
	Прогнозни 

	
	
	
	количества

	1
	2
	3
	4

	А.
	Строителни конструкции и архитектурни работи
	 
	 

	1
	Направа на изкоп с дълбочина до 2 м и ширина до 0.60 м в сбити почви 
	куб.м.
	100

	2
	Натоварване и извозване земни маси, включително такса депо
	куб.м.
	100

	3
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна подложка
	куб.м.
	20

	4
	Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка
	куб.м.
	20

	5
	Доставка на трошен камък и полагане
	куб.м.
	80

	6
	Уплътняване на пясък и трошен камък
	куб.м.
	100

	7
	Направа на обратен насип със земни маси, включително уплътняване
	куб.м.
	100

	8
	Направа на кофраж за подложен бетон
	м2
	8

	9
	Направа на кофраж за бетонови и стоманобетонви конструкции
	м2
	80

	10
	Направа и разваляне на кофраж  за ремонт на малки конструкции, корнизи , парапети и подобни
	м²
	80

	11
	Доставка и монтаж на стомана АIII
	кг
	800

	12
	Доставка и монтаж на стомана АI
	кг
	200

	13
	Доставка и монтаж на арм.мрежа 4мм
	кг
	120

	14
	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6,  15/15 см
	кг
	40

	15
	Доставка и полагане(ръчно) на подложен бетон за  фундаменти - С12.5
	куб.м
	8

	16
	Доставка и полагане(ръчно) на бетон за фундаменти - C 30
	куб.м
	40

	17
	Ръчно приготвяне на бетон C 20 на място за ремонти – поръчка до 5 м³
	м³
	4

	18
	Доставка и полагане на  сулфатоустойчив бетон клас С30/37 с автобетонпомпа за външна пътна настилка
	м³
	70

	19
	Изпердашване  и заглаждане на бетон за настилка - механизирано с  добавка на посипка от кварцов пясък
	м2
	240

	20
	Изрязване на фуги в бетонова настилка и запълване с еластичен матриал 
	м
	80

	21
	Доставка и полагане на гофрирана тръба PE Ф75 - за подземни ел.инсталации
	м
	160

	22
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	80

	23
	Изтегляне на проводник със сечение до 6 мм2 в тръби
	м
	80

	24
	Направа на зидария с бетонови тухли 12,5см за повдигане на капаци ел.шахти
	кв.м
	8

	25
	Доставка и монтаж на бетонов капак с рамка за ел.шахта, вкл. замонолитване
	бр.
	20

	26
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 в изкоп, за канализация
	м
	80

	27
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 в изкоп, за канализация
	м
	40

	28
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф250 в изкоп, за канализация
	м
	20

	29
	Доставка и монтаж на разклонения  РVС от ф110/110 до ф160/160, за канализация
	бр.
	4

	30
	Доставка и монтаж на дъги, ревизии, преходи,  РVС  от ф110 до ф160, за канализация
	бр.
	4

	31
	Демонтаж на РVС тръби ф110 - ф160, за канализация
	м
	40

	32
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф32 в изкоп
	м
	40

	33
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф25 в изкоп
	м
	40

	34
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф50 в изкоп
	м
	20

	35
	Доставка и полагане на PE-HD тръба Ф63 в изкоп
	м
	20

	36
	Безизкопно полагане на тръби до ф50 и дължина до 12м
	м
	20

	37
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  16 х 6 х 8 см (градински), сиви
	м
	40

	38
	Доставка и полагане на бетонови бордюри  35 х 15 х 18 см (пътен), сиви
	м
	40

	39
	Доставка и полагане на тротоарни плочки, сиви за тротоари или на "тревна фуга"
	кв.м
	40

	40
	Рязане на асфалтова настилка
	м
	80

	41
	Разкъртване на асфалтова настилка
	куб.м.
	40

	42
	Повдигане или сваляне на уличен отток при асфалтови настилки
	бр.
	2

	43
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтови настилки
	бр.
	2

	44
	Направа на асфалтовa настилка 2 пласта с дебелина до 10 см ( 6 + 4 см)
	кв.м
	40

	45
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина до 4 см - един пласт
	кв.м
	40

	46
	Направа на асфалтови кръпки с дебелина 4 до 6 см - един пласт
	кв.м
	40

	47
	Обработка на фуги с битум
	м
	120

	48
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с височина 90см с ръкохватка ф40, колове през 1,50м и междинен профил
	м
	40

	 
	 
	
	

	Б.
	Електромонтажни  работи
	
	

	49
	Демонтаж на луминисцентно тяло 2х36W
	бр.
	20

	50
	Демонтаж на луминисцентно тяло 3х36W
	бр.
	20

	51
	Демонтаж на осветително тяло за баня 
	бр.
	20

	52
	Демонтаж на плафониера или аплик
	бр.
	20

	53
	Демонтаж на ключ за осветление/ел. контакт
	бр.
	20

	54
	Доставка и монтаж на осветително тяло със собствен заряд/EXIT/
	бр.
	30

	55
	Доставка и монтаж на осветително тяло за баня IP54 с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	30

	56
	Доставка и монтаж на аплик с енергоспестяваща крушка 10W
	бр.
	30

	57
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х120, включително LED пура 18W - 2бр.
	бр.
	20

	58
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х60, включително LED пура 10W - 2бр.
	бр.
	20

	59
	Доставка и монтаж на шина за LED пура Т8 2х150, включително LED пура 22W - 2бр.
	бр.
	20

	60
	Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 1х36W с LED пура 10W - влагозащитено 
	бр.
	30

	61
	Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 10W, включително подмяна на стартерите
	бр.
	40

	62
	Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 18W, включително подмяна на стартерите
	бр.
	40

	63
	Подмяна на пура на луминисцентно тяло 2х36W с LED пура 22W, включително подмяна на стартерите
	бр.
	40

	64
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за скрит монтаж
	бр.
	40

	65
	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж
	бр.
	20

	66
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 20 мм
	м
	40

	67
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40 мм
	м
	32

	68
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 80 мм
	м
	24

	69
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 100 мм
	м
	16

	70
	Доставка и монтаж на кабелен канал над 100 мм
	м
	8

	71
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация
	бр.
	10

	72
	Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация
	бр.
	20

	73
	Пробиване на отвори до 10/10 см в тухлен зид до 30 см
	бр.
	8

	74
	Просичане на отвори до 20/20 см в стоманобетонна стена с деб. 20 см, с компресорен къртач
	бр.
	8

	75
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см
	м
	40

	76
	Издълбаване на улей в стоманобетонна стена с дълб. до 2 см и ширина до 10 см, ръчно
	м
	40

	77
	Полагане на проводник ПBBM 2х2,5 мм2 по тухлени стени под мазилка
	м
	200

	78
	Полагане на проводник ПBBM 2x2,5 мм2 по бетон под мазилка
	м
	200

	79
	Направа на лампен излаз до 6 м с проводник открито по стени и тавани
	бр
	80

	80
	Направа на лампен излаз до 10 м открито по стени и тавани
	бр
	24

	81
	Направа на контактен излаз до 6 м открито по стени
	бр
	16

	82
	Направа на контактен излаз до 10 м открито по стени
	бр
	16

	83
	Направа на лампен излаз до 5 м с проводник ПBBM 2x1,5 мм2 под мазилка
	бр
	20

	84
	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3x2,5 мм2 под мазилка
	бр
	16

	85
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 2,5 мм2
	бр
	16

	86
	Направа ел. връзки към съоръжения за проводник със сечение до 6 мм2
	бр
	40

	87
	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2
	бр
	40

	88
	Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 мм2
	бр
	20

	89
	Свързване на ключове
	бр
	40

	90
	Свързване на контакти
	бр
	60

	91
	Свързване на лампи
	бр
	120

	 
	 
	
	

	В.
	Водопровод и отопление
	
	

	92
	Демонтаж на мивка
	бр.
	20

	93
	Демонтаж на тоалетна чиния
	бр.
	20

	94
	Демонтаж на стенна душ батерия
	бр.
	20

	95
	Демонтаж на на смесителна батерия за мивка - стенна
	бр.
	20

	96
	Демонтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	20

	97
	Демонтаж на нископромивно тоалетно казанче
	бр.
	20

	98
	Демонтаж на гофриран маншон ф 110
	бр.
	20

	99
	Демонтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	20

	100
	Доставка и монтаж на гумен маншон до ф 50
	бр.
	20

	101
	Доставка и монтаж на гофриран маншон ф110
	бр.
	20

	102
	Доставка и монтаж на сифон за мивка, пластмасов
	бр.
	20

	103
	Частична подмяна канал PVC Ф 110
	м
	20

	104
	Частична подмяна канал PVC Ф 50
	м
	80

	105
	Изпробване на вертикална канализация на сграда
	м
	40

	106
	Изпробване на хоризонтална канализация на сграда
	м
	120

	107
	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50, рогов
	бр.
	20

	108
	Доставка и монтаж на моноблок, задно оттичане
	бр.
	20

	109
	Свързване на тоалетно казанче към водопровод на "твърда връзка", включително всички необходими материали
	бр.
	20

	110
	Монтаж на аксесоари за баня
	бр.
	20

	111
	Монтаж на тоалетна чиния(само труд)
	бр.
	20

	112
	Монтаж на мивка(само труд)
	бр.
	20

	113
	Монтаж на смесителна батерия за мивка(само труд)
	бр.
	20

	114
	Монтаж на сифон за мивка,пластмасов(само труд)
	бр.
	20

	115
	Монтаж на тоалетно казанче(само труд)
	бр.
	20

	116
	Доставка и монтаж на мивка среден формат
	бр.
	20

	117
	Доставка и монтаж на огледало за баня 60/40см със силикон
	бр.
	20

	118
	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 20/30 см
	бр.
	20

	119
	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна, с керамични глави
	бр.
	20

	120
	Доставка и монтаж на стенна душ батерия, с керамични глави
	бр.
	20

	121
	Доставка и монтаж на дъска (пластмасова) за тоалетна чиния
	бр.
	20

	122
	Демонтаж на поцинковани тръби ½" и  ¾"
	м
	20

	123
	Демонтаж на поцинковани тръби 1" и 1 ¼"
	м
	20

	124
	Направа на водопровод от стоманени поцинковани тръби 1" включително фасонни части
	м
	12

	125
	Направа на водопровод от стоманени поцинковани тръби 1 1/4 " включително фасонни части
	м
	8

	126
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 1 1/2 " включително фасонни части
	м
	8

	127
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 2 " включително фасонни части
	м
	8

	128
	Направа на водопровод от  стоманени поцинковани тръби 2 1/2 " включително фасонни части
	м
	8

	129
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода включително фасонни части
	м
	40

	130
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода включително фасонни части
	м
	32

	131
	Направа на водопровод от полипропилен ф32. студена вода включително фасонни части
	м
	32

	132
	Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода включително фасонни части
	м
	40

	133
	Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода включително фасонни части
	м
	32

	134
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода включително фасонни части
	м
	32

	135
	Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода включително фасонни части
	м
	0.4

	136
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                           
	м
	40

	137
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                       
	м
	32

	138
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                        
	м
	32

	139
	Изпразване на отоплителна инсталация до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	1

	140
	Изпразване на отоплителна инсталация до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	1

	141
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 20 бр. отоплителни тела
	бр.
	1

	142
	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване до 50 бр. отоплителни тела
	бр.
	1

	143
	Допълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване
	бр.
	2

	144
	Демонтаж на чугнен радиатор до 10 глидера
	бр.
	8

	145
	Демонтаж на чугнен радиатор до 20 глидера
	бр.
	8

	146
	Демонтаж на чугнен радиатор до 30 глидера
	бр.
	20

	147
	Демонтаж на чугнен радиатор над 30 глидера
	бр.
	4

	148
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 10 глидера
	бр.
	8

	149
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 20 глидера
	бр.
	8

	150
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор до 30 глидера
	бр.
	20

	151
	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор над 30 глидера
	бр.
	4

	152
	Демонтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	20

	153
	Монтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 1500 мм
	бр.
	8

	154
	Монтаж на двупанелен  радиатор с дължина до 2000 мм
	бр.
	8

	155
	Сваляне, промиване и качване на двупанелен радиатор с дължина до 1000 мм
	бр.
	20

	156
	Демонтаж на фитинги към радиатори  ½", ¾", 1" и  1 ¼"
	бр.
	120

	157
	Доставка  и монтаж на самостоятелни фитинги до 2 ½"
	бр.
	120

	158
	Доставка и монтаж на преход ф20 - ½"
	бр.
	40

	159
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - ръчен
	бр.
	20

	160
	Доставка и монтаж на обезвъздушител ½" - автоматичен
	бр.
	8

	161
	Доставка и монтаж на ВНР м. ¾"- ж. ½"
	бр.
	40

	162
	Доставка и монтаж на ВНР м. 1 ¼"- ж. ½"
	бр.
	40

	163
	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, пpaв ½" или ъглов на 90°
	бр.
	40

	164
	Демонтаж на стоманени тръби  ½" и  ¾" в сгради
	м
	40

	165
	Демонтаж на стоманени тръби 1" и  1 ¼"  в сгради 
	м
	40

	166
	Демонтаж на стоманени тръби 1 ½" и  2" с изолация в сгради 
	м
	40

	167
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 1"
	бр.
	8

	168
	Направа връзка със съществуващ водопровод /рязане, нарези, монтаж на фитинги и свързване/ до 2 ½"
	бр.
	8

	169
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф20
	м
	120

	170
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф25
	м
	100

	171
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф32
	м
	80

	172
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф40
	м
	72

	173
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф50
	м
	60

	174
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф63
	м
	40

	175
	Доставка и монтаж полипропиленова стъклофибърна тръба ф75
	м
	32

	176
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф20
	бр.
	20

	177
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф25
	бр.
	16

	178
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф32
	бр.
	16

	179
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф40
	бр.
	16

	180
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф50
	бр.
	8

	181
	Доставка и монтаж на спирателен кран ППР ф63
	бр.
	4

	182
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 20 мм                            
	м
	120

	183
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 25 мм                        
	м
	100

	184
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 32 мм                         
	м
	80

	185
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 40 мм                       
	м
	72

	186
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 50 мм                          
	м
	60

	187
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 63 мм                           
	м
	40

	188
	Направа на топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм на тръби ф 75 мм                           
	м
	32

	189
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация  (комплект от 2 броя тръби - подаваща и връщаща) над Ф32
	м
	80

	190
	Укрепване на хоризонтална отоплителна инсталация ф20 - разводки за радиатори
	м
	40

	191
	Укрепване на вертикална отоплителна инсталация до ф32 включително
	м
	20

	192
	Запълване и замазване от двете страни на хоризонтални  отвори за тръби до 20/20 см в тухлен зид
	бр.
	20

	193
	Запълване и замазване от двете cтрани на вертикални отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина  10-20 см
	бр.
	20

	194
	Доставка и монтаж на УКБ
	бр.
	20

	195
	Укрепване на хоризонтален водопровод ф20 - в бани
	м
	12

	196
	Укрепване на вертикален водопровод
	м
	12

	197
	Изпробване на водопровод в сграда
	м
	40

	 
	 
	
	

	Г.
	Довършителни  работи
	
	

	198
	Демонтаж каса на врата
	бр.
	8

	199
	Демонтаж на окачен таван от гипскартон на конструкция
	кв.м
	20

	200
	Демонтаж на предстенна обшивка от гипскартон на конструкция
	кв.м
	40

	201
	Демонтаж на обшивка от аквапанел на конструкция
	кв.м
	8

	202
	Демонтаж на велтер
	кв.м
	40

	203
	Демонтаж на балатум
	кв.м
	40

	204
	Демонтаж на мокет
	кв.м
	40

	205
	Демонтаж теракот
	кв.м
	40

	206
	Демонтаж фаянс
	кв.м
	40

	207
	Разбиване на тухл.зидария 12,5см
	кв.м
	20

	208
	Разбиване на тухл.зидария 25см
	куб.м
	8

	209
	Миене и стъргане латекс
	кв.м
	120

	210
	Сваляне на блажна боя по стени
	кв.м
	120

	211
	Сваляне на тапети
	кв.м
	120

	212
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм
	кв.м
	40

	213
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 75мм с топлоизолация 2х40мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40

	214
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм
	кв.м
	40

	215
	Направа на преградни стени 125 мм от гипскартон на единична  конструкция 100мм с топлоизолация 2х50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	32

	216
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив на конструкция
	кв.м
	40

	217
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив на конструкция с топлоизолация 50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40

	218
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	60

	219
	Направа на предстенна обшивка от гипскартон обикновен на конструкция с топлоизолация 50мм  от минерална вата с обемно тегло 35 кг/м куб.
	кв.м
	40

	220
	Направа на суха мазилка от гипскартон обикновен на лепене
	кв.м
	40

	221
	Направа на окачен таван от гипскартон обикновен на конструкция
	кв.м
	40

	222
	Доставка и монтаж на Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600
	м²
	60

	223
	Доставка и монтаж на окачен таван модул 600/600 - влагоустойчив
	кв.м
	60

	224
	Доставка и монтаж аквапанел на конструкция (без конструкцията)
	кв.м
	40

	225
	Направа на обшивка или окачен таван от PVC ламели, вкл. монтаж на завършващи профили на конструкция
	кв.м
	20

	226
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипскартон обикновен на конструкция - с ширини до 20 см по двете пвърхности включително, вкл. монтаж на ръбохранител
	м
	120

	227
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с гипсова мазилка - с ширини до 20 см по двете пвърхности включително, вкл. монтаж на ръбохранител
	м
	120

	228
	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители
	м
	200

	229
	Издълбаване на улеи в тухл.зидария с размери до 10 см с дълбочина 3см
	м
	20

	230
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	40

	231
	Изкърпване с вароциментова или гипсова мазилка около врати и прозорци
	кв.м
	80

	232
	Изкърпване на външна вароциментова мазилка
	кв.м
	80

	233
	Вароциментова мазилка по стени гладка
	кв.м
	40

	234
	Гипсова мазилка по стени и тавани
	кв.м
	120

	235
	Гипсова шпакловка по стени и тавани
	кв.м
	400

	236
	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см
	м
	60

	237
	Изкърпване гипсова мазилка по стени
	кв.м
	20

	238
	Направа на хастарна мазилка/шпакловка
	кв.м
	20

	239
	Изкърпване на гипсова мазилка по пиластри и колони
	кв.м
	40

	240
	Направа шпакловка с финна шпакловъчна смес - стукопласт
	кв.м
	200

	241
	Направа шпакловка с теракол и стъклофибърна мрежа (2 ръце)
	кв.м
	120

	242
	Дставка и полагане на XPS 2см по под, включително дюбелиране
	кв.м
	120

	243
	Направа на циментова замазка по под с дебелина до 4 см
	кв.м
	80

	244
	Направа на самонивелираща шпакловка по под
	кв.м
	80

	245
	Направа настилка теракот
	кв.м
	80

	246
	Направа цокъл от теракот
	м
	120

	247
	Направа настилка от гранитогрес
	кв.м
	40

	248
	Направа цокъл от гранитогрес
	м
	60

	249
	Направа на фаянсова облицовка
	кв.м
	200

	250
	Доставка и монтаж на PVC профил за фаянсова облицовка
	м
	40

	251
	Доставка и монтаж на преходна лайсна за под
	м
	12

	252
	Доставка и монтаж на ламинат клас 31/АС3
	кв.м
	40

	253
	Доставка и монтаж на ламинат клас 32/АС4
	кв.м
	40

	254
	Доставка и монтаж на PVC перваз
	м
	120

	255
	Доставка и полагане на гъвкава еднокомпонентна хидроизолация под плочки (два слоя)
	кв.м
	40

	256
	Доставка и полагане на хидроизолационна лента
	м
	180

	257
	Обработка на стени и тавани с препарат против плесени
	кв.м
	120

	258
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, под и тавани
	кв.м
	120

	259
	Грундиране по стени и тавани с латексов грунд
	кв.м
	200

	260
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени и тавани бяло
	кв.м
	200

	261
	Боядисване с латекс (2 ръце) по стени цветно
	кв.м
	200

	262
	Направа на драскана мазилка по стени и тавани, включително грундиране
	кв.м
	40

	263
	Блажно боядисване по стени /двукратно/
	кв.м
	80

	264
	Блажно боядисване по тръби и paдиатори /двукратно/
	кв.м
	40

	265
	Изработка, доставка и монтаж на стоманена констукция, включително грундиране
	кг
	1200

	266
	Направа и разваляне на инвентарно фасадно скеле
	кв.м
	200

	267
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително полагане на фасадна силиконова  мазилка
	кв.м
	120

	268
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 80mm, включително полагане на фасадна силиконова/силикатна  мазилка
	кв.м
	40

	269
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 50mm, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	40

	270
	Направа на топлоизолационна система с EPS-F 80mm, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	120

	271
	Направа на топлоизолационна система с XPS 2см, включително полагане на силиконова мазилка
	кв.м
	60

	272
	Направа на топлоизолационна система с XPS 2см, включително полагане на силиконова фасадна боя
	кв.м
	60

	273
	Обръщане на ъгли около врати и прозорци с XPS 2см, вкл. монтаж на ръбохранители
	м
	200

	274
	Изнасяне, натоварване и транспорт на строителни отпадаци до депо за такива на растояние до 25 км, включително такса депо
	тон
	40

	275
	Доставка и монтаж на PVC настилка клас 34/42;клас на горене B1 – трудно запалим;клас на димене Q1 – слабо димящ; Устойчивост на натоварен трафик; Дебелина на материала ≥ 2,5мм;
	кв.м
	20

	276
	Циклене на стар лакиран паркет
	кв.м
	200

	277
	Полагане на двукомпонентно полиуретаново покритие (2 ръце) по подове с двукомпонентен, пигментиран  полиуретнов материал, UV-устойчив, с висока устойчивост на абразия и надраскване ; 
	кв.м
	120


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ И  МАТЕРИАЛИТЕ

•  Всички строително ремонтни работи да отговарят на минималните изисквания, заложени в действащите български и/или европейски стандарти.

• Всички материали трябва да са нови, със съответното качество, отговарящи на необходимите стандарти, придружени с Декларация за експлоатационни показатели  в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011, да са подходящи за целта и не трябва да имат дефекти.
• При извършване на строително ремонтни работи при евентуално пресичане с други съществуващи комуникации или извършване на работи в непосредствена близост до тях  Изпълнителя трябва да се съобрази с тяхното наличие и да работи с нужното вниманиие за да не ги прекъсне.

• Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи върху околната среда.

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Поръчката ще се изпълнява през периода на 2019 г., след влизане в сила на окончателно решение по процедурата и изтичане на съответните срокове по ЗОП, свързани със сключване на договора.
6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  Обектите, предмет на строително - ремонтни работи по съществуващия сграден фонд на НСА, по обществена поръчка  „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ са следните: 

1. гр.София, Студентски град ул. „Акад Стефан Младенов“ 21 – Ректорат, Многофункционална спортна зала - МФСЗ, Закрити и открити спортни съоръжения ЗОСС, Стол №1, Студентско общежитие Блок 70.
2. гр.София, Студентски град, Студентски общежития Блок.15,  Блок.61 входове В, Г,  и Д, и ниско тяло на Блок 18.

3. гр.София, бул.“Прага“ №21  -  Плувен басейн на НСА.
4. Природен парк „Витоша“ - Планинска учебно-спортна база ПУСБ “Проф. Иван Стайков“.
5. гр. Несебър, област Бургас - Водна учебно-спортна база ВУСБ “Равда“.
6. КК „Боровец“, Община Самоков - Планинска учебно-спортна база ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“.
7. Природен парк „Пирин”, община Банско - Планинска учебно - спортна база ПУСБ „Вихрен“.
7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА - 200 000 (двеста хиляди) лева без включен ДДС.

II. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Общи условия:

1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

4.Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка.

5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници.

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE

1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

3. Не се допуска представяне на варианти в техническото и ценово предложение.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

5. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и – със заверено пълномощно – лице/лица, като към офертата се прилага оригинал на пълномощното от представляващия дружеството.

6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника.

8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално заверени копия на оригиналите.

9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

10. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 02.11.2018 г. да се запознаят предварително на място с обектите, предмет на поръчката и да представят Протокол за оглед по образеца на Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ за дата и час на посещение с Валентин Добрев – Директор АСД – 0899 333 393.

11. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

12. Участникът следва да представи следните документи и образци в запечатана непрозрачна опаковка, върху който се изписва наименованието на поръчката, и наименование на участника:


12.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП по образец.

12.2. Техническо предложение по образец.


12.3. Ценово предложение по образец.


12.4. ЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. и Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Подготовка на образец на ЕЕДОП , както и попълването му от участника става, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg 

Допълнителна информация за попълване и видеоклип за работа с ЕЕДОП http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm
Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, на електронен носител, като се съобразят с Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf .

12.5. Протокол за извършен оглед.



13.1. Участниците представят документите по т.12 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“, наименование и ЕИК на участника, включително участниците в обединение /когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон, факс /по възможност/ и електронен адрес. 



13.2.Ценовото предложение трябва да се приложи в офертата, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри“  и наименование на участника.

14. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

15. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

16. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в регистъра по т.14.

17. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

18. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

2. Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

3. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

4. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

5. Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

6. Участникът има право да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

7. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 oт ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

8. След изтичане на срока по т. 5 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

9. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

10. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

11. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

12. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

13 Оценяване на предложенията

13.1. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се оценяват и класират по критерий най-ниска цена – най-висока Крайна комплексна оценка K.

13.2. Крайната комплексна оценка K се образува като сбор (K=К1+К2+К3+К4) от получените точки по отделните показатели за оценяване на предложенията на участниците, както следва:

	№
	Показатели за определяне на крайната комплексна оценка К


	относителна тежест – максимален брой точки по отделните показатели

	K 1 
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел А  - Строителни конструкции и архитектурни работи 
· Предмет на оценяване 
	20 т.

	К 2
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел Б  - Електромонтажни  работи
· Предмет на оценяване
	25 т.

	К 3
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от раздел В  - Водопровод и отопление
· Предмет на оценяване
	25 т.

	К 4
	Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от Раздел Г  - Довършителни  работи;

· Предмет на оценяване
	30 т.

	К
	Максимален брой точки за определяне на крайната комплексна оценка K = К1 + К2+К3+К4
	100 точки


13.3. Оценяването на участниците по отделните показатели ще се извършва по следната методика:
K = К1+К2+К3+К4
K 1 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел А  - Строителни конструкции и архитектурни работи  – 20 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К1=  --------------  х 20 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;

K 2 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,  

от Раздел Б  - Електромонтажни  работи – 25 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К2=  --------------  х 25 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
K 3 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от раздел В  - Водопровод и отопление – 25 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К3=  --------------  х 25 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
K 4 – Сбор на всички единични цени в лева без включен ДДС,

от раздел Г - Довършителни  работи – 30 т. 

Този показател се изчислява по следната формула:

  Ц min 

К4=  --------------  х 30 точки

             Ц уч. 

където 

Ц min е най-ниската цена предложена по този критерий;

Ц уч. е цената предложена от оценявания участник;
13.4. Участникът, получил най-голям общ брой точки (Крайната комплексна оценка K ) се класира на първо място, а останалите участници в низходящ ред, в зависимост от получените брой точки.
15. Участникът следва да посочи и изпише сбора на всички единични цени в лева без включен ДДС, предмет на оценяване, за всеки отделен раздел, цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще приеме за вярно изписаното словом.

16. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
17. Сборът на всички единични цени в лева без включен ДДС, предмет на оценяване, за всеки отделен раздел, следва да е посочен като цяло число и/или такова до втори знак след десетичната запетая. 

18. В случай на посочване на числа с повече от две цифри след десетичната запетая, комисията ще оценява участника само до стотни без да закръгля числото.

19. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране оферти, в който за отделна работа е предложена единична цена надвишаваща максимално допустимата единична цена посочена в колона 6 на Ценовото предложение. 

20. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране оферти, в който не са предложени единични цени за всяка една от изброените позиции.

IV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

2. Възложителят изпраща решението на участниците на адрес, посочен от тях, в 3-дневен срок от издаването му, като в него се посочва връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и доклада на комисията. В същия ден възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протоколите и доклада от работата на комисията.

3. Когато решението не е получено от участник, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда и при условията, посочени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата и при условията на чл. 110, ал. 2 от ЗОП.

5. Сключване на договор

5.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката с участника определен за изпълнител, съгл. чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

5.2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРA
1. Преди сключване на договора за ОП участникът избран за изпълнител следва да представи:

Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП, която да обезпечава изпълнението на договора за ОП, в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на същия без включен ДДС и със срок на валидност до 31.12.2019 г. включително, която да послужи за обезпечение на точното изпълнение на договора. 

2. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП и я представя в една от следните форми:


а) Парична сума – внася се по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със саморъчен подпис.


б) Банкова гаранция - документ в оригинал по приложения образец. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към документацията за участие, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.


в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

5. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция е за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.

7. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8. При изписване на основанието на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номера на решението за класиране.

9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ: 

1. Участниците следва да попълнят и приложат в офертата си Опис, Техническо предложение, Ценово предложение, Протокол за извършен оглед и еЕЕДОП, съгласно указанията на т.12.4., т.2 от раздел II от тази Документация за участие.

2. Приложения:

1. Опис на представените документи в офертата чл.47, ал.3 от ППЗОП;

2. Протокол за извършен оглед;

3. Техническо предложение;

4. Ценово предложение;

5. Проект на Банкова гаранция;

6. Проект на договор;

7. еЕЕДОП.

Образец. Опис на представените документи в офертата
ОПИС 

на представените документи в офертата
в публично състезание по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1
	Опис на представените документи в офертата
	оригинал

	2
	еЕЕДОП 
	в електронен вид

	3
	Техническо предложение 
	оригинал

	4
	Ценово предложение 
	оригинал

	5
	Протокол за извършен оглед 
	оригинал

	6
	Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се само в случай, че офертата не е подписана от законен представител)
	оригинал


……… ……… 2018 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец  Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед 
за участие в  процедура по ЗОП  с предмет:  „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ 
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………@....................

декларирам, че направих свободен оглед и се запознах подробно със състоянието и всички особености на следните обекти, предмет на строително ремонтни работи по настоящата поръчка:

1. гр.София, Студентски град ул. „Акад Стефан Младенов“ 21 – Ректорат, Многофункционална спортна зала - МФСЗ, Закрити и открити спортни съоръжения ЗОСС, Стол №1, Студентско общежитие Блок 70.

2. гр.София, Студентски град, Студентски общежития Блок.15,  Блок.61 входове В, Г,  и Д, и ниско тяло на Блок 18.

3. гр.София, бул.“Прага“ №21  -  Плувен басейн на НСА.

4. Природен парк „Витоша“ - Планинска учебно-спортна база ПУСБ “Проф. Иван Стайков“.

5. гр. Несебър, област Бургас - Водна учебно-спортна база ВУСБ “Равда“.

6. КК „Боровец“, Община Самоков - Планинска учебно-спортна база ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“.

7. Природен парк „Пирин”, община Банско - Планинска учебно - спортна база ПУСБ „Вихрен“.

Представител на участника




.......................................................















……………..2018 г.
дата         подпис

Представител на НСА 

Валентин Добрев  – Директор АСД  – 0899 333 393 

.......................................................















………………2018 г.
дата         подпис

Образец
Банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора. Представя се от избрания изпълнител, в случай, че е избрал да гарантира изпълнението на договора с  такава.















До





Национална спортна академия „Васил Левски, 

София - 1700, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, EИК BG000670627, представлявана от проф. Пенчо Гешев - Ректор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

По чл.111, ал.2 от ЗОП

издадена от банка ____________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________ ________________________________, представляван от долуподписания ___________________________, в качеството на ___________________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с Решение ЗП-____/_________2018 г. изпълнител

_________________________________________, ЕИК ___________________ и в съответствие с чл.111, aл.5, т.2 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“, за парична сума в размер на 2000 /две хиляди/ лева, представляващи 1 % от прогнозната стойност на договора, без включен ДДС, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, суми до размера на посочената по горе стойност, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора, приложенията към него и документацията за участие на обществената поръчка.


Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията следва бъде депозирано на адрес _________________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от …………. часа на _____.2018 г.


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 24.00 часа на 31.12.2019 г., до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

PAGE  
Документация за участие в публично състезание с предмет: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“                                                                                                                                         1

