### Образец № 7. Техническо предложение

До

Национална спортна академия “Васил Левски” EИК 000670627

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ____________________ на дружество _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

1. След запознаване с настоящата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на два броя пътнически асансьори”, предлагаме да изпълним поръчката по демонтиране на съществуващите асансьорни уредби, транспорт и депониране на отпадъци до съответното депо за такива, преработка на машинни помещения, строителни отвори врати и асансьорни шахти, проектиране, изработка, доставка, изграждане, монтаж, настройка,  съставяне на необходимите документи за узаконяване и пускане в експлоатация, и гаранционно обслужване на 2 броя нови вътрешни пътнически електрически асансьорни уредби марка………………., модел……………….., съобразно техническата спецификация на Възложителя и техническите характеристики, подробно описани в представеното от нас Техническо предложение, както следва:

| № | Параметър | Изисквания | Марка/модел/тех.параметри на предлаганите от Участника асансьорни уредби |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид на асансьорите | Електрически пътнически |  |
| 2. | Товароподемност, брой лица | Минимално 450 кг, 6 лица |  |
| 3. | Скорост | 1 м/сек |  |
| 4. | Спирки | 7 броя |  |
| 5. | Височина на подем | 17,30 м. |  |
| 6. | Задвижване | Трифазен асинхронен двигател, честотен регулатор с 180 включвания на час, с мощност min 5.0 kW |  |
| 7. | Управление | Tабло микропроцесорно с честотен регулатор, система дуплекс; предварително отваряне на вратите; система „Директно пристигане на етаж” за висок комфорт, намаляване на времето за пътуване и увеличаване на пътникопотока |  |
| 8. | Шахтни врати |  |  |
|  | Вид | Автоматични двукрили, телескопично отваряне |  |
|  | Размери | Минимален 900 х 2000 мм |  |
|  | Механизъм за безопасност | Електромеханични заключалки и контакти |  |
|  | Изпълнение | Прахово боядисани RAL7032 |  |
| 9. | Кабинна врата |  |  |
|  | Вид | Автоматични двукрили, телескопично отваряне |  |
|  | Механизъм за безопасност | фотозавеса/контакт натиск |  |
|  | Материал за вратите | INOX |  |
| 10. | Кабина изпълнение |  |  |
|  | Вътрешен размер ширина/дълбочина/височина | Минимални: 1000 мм широчина /х 1250 мм дълбочина /х 2100 мм височина |  |
|  | Стени и таван | High Pressure laminate в стандартен цвят по RAL или INOX |  |
|  | Под | Противоплъзгаща износоустойчива настилка |  |
|  | Осветление | LED икономично, аварийно осветление |  |
|  | Огледало | На половин задна стена |  |
|  | Парапет | На задна стена, кръгъл от неръждаема стомана |  |
|  | Други | DOT-MATRIX светлинна индикация, индикатор за претоварване, устройство за директна телефонна връзка с авариен екип при засядане на пътници ; Stand by mode - автоматично изключване на целия асансьор, когато не се използва; Гонг в кабината (звукова сигнализация); Вентилатор; Противопожерен контрол; |  |
| 11. | Кабинна бутониера |  |  |
|  | Панел | лицева страна от INOX |  |
|  | Бутони | Стандартни бутони, бутон за отваряне вратa, бутон аларма, аварийно осветление, DOT-MATRIX светлинна индикация, индикатор за претоварване, устройство за директна телефонна връзка с авариен екип при засядане на пътници |  |
| 12. | Етажни бутониери |  |  |
|  | Панел | лицева страна от INOX |  |
|  | сигнализация | DOT-MATRIX светлинна индикация |  |
| 13. | Етажна сигнализация | DOT-MATRIX светлинна индикация на всички етажи |  |
|  | Панел | лицева страна от INOX |  |

2. Предлагаме безплатно гаранционно сервизно обслужване и ремонт на асансьорите при възникване на дефект за 60 месеца, считано от датата на въвеждане на високото тяло на бл.15 в експлоатация, съгласно чл.20, ал.4, т.5 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с Решение №128 от 24.10.2019 г. на ВКС, по т.д. №2463/2018, II т.отд.

3. Задължаваме се да изпълним поръчката в срок до 13 (тринадесет) месеца, от които:

3.1. в срок до ……. (……………………..) работни дни от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя да заснемем и представим на Възложителя проект на асансьорните уредби, предмет на доставка и монтаж.

3.2. в срок до ……. (……………………..) работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за възлагане изпълнението на демонтажните работи да демонтираме и извозим до съответното депо за отпадъци старите асансьорни уредби.

3.3. в срок до ……. (……………………..) работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за възлагане изпълнението на монтажните работи, да преработим машинните помещения, строителни отвори врати и асансьорни шахти и да доставим, изградим, монтираме, настроим и съставим всички необходими документи за узаконяване и да пуснем асансьорите в експлоатация.

Асансьорните уредби ще съответстват на всички технически и експлоатационни характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя и ще отговарят на всички национални и европейски закони, регламенти и стандарти за безопасност и качеството.

Настоящото предложение е неразделна част от Договор за „Подмяна на два броя пътнически асансьори” - Приложение № 1.

гр. ……………………….                ………………….……………………………………………

дата:  ....................2020 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)