До Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

от

Долуподписаният ____________________________________, в качеството си на _______________________ на дружество ________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие  за „Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка“ и декларирам съгласието си с всички условия за участие в същата, както и с проектодоговора, поради което предлагам да доставям климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване, както и да предоставям  свързаните с тях услуги по поддръжка, срещу единични цени в лева, както следва:

| l | ДОСТАВКА и монтаж НА НОВИ КЛИМАТИЦИ Критерий К1 – максимален брой точки 70 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид климатик | мярка | брой | Ед.цена в лева с включен ДДС за доставка и монтаж | обща цена в лева с включен ДДС за доставка и монтаж |
| 1 | Инверторен климатик-9000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.3 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Инверторен климатик-12000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.3 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Инверторен климатик-18000 BTU ( COP ≥ 3.6 EER ≥ 3.4 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Инверторен климатик-24000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.2 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –10° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Конвенционален климатик-9000 BTU ( COP ≥ 3.4 EER ≥ 3.2 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –5° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Конвенционален климатик-12000 BTU ( COP ≥ 3.2 EER ≥ 3.1 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"В", отопление"В"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –5° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Конвенционален климатик-18000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.2 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –5° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Конвенционален климатик-24000 BTU ( COP ≥ 3.5 EER ≥ 3.2 ниво шум Вътр.тяло ≤ 42 db Енергиен клас охлаждане"А", отопление"А"Работен режим охлаждане (РРохл): от 21° до 43°C външна температура,работен режим отопление (РРот): от –5° до 20°C външна температура). Гаранция ≥ 36 месеца. | бр. | 1 |  |  |
| 8 | КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС, ПО КРИТЕРИЙ К1 – ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |

| ll | ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЛИМАТИЦИ И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Критерий К2 – максимален брой точки 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | брой | Ед.цена в лева с включен ДДС | обща цена в лева с включен ДДС |
| 1 | Компресор на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Компресор на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Датчик на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Датчик на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Платка на климатик от 9000 BTU до 17000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Платка на климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Четрипътен вентил за климатик от 9000 BTU до 17000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Четрипътен вентил за климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Кран за външно тяло на климатик | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Платка за външно тяло | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Мотор за външно тяло на климатик | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Мотор за вътрешно тяло на климатик | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Термостат | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Капиляри за чек вентил | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Бобина за четрипътен вентил | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Перка за вентилатор | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Пусков кондензатор за климатик от 9000 BTU до 17000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Пусков кондензатор за климатик от 18000 BTU до 24000 BTU | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 592х592х98 | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 592х287х98 | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Касетъчен филтър зиг-заг двустранна мрежа 287х287х98 | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Фреон за климатик | кг | 1 |  |  |
| 23 | Компресор за домашни хладилници | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Изпарител за домашни хладилници | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Ел.двигател за хладилни инсталации | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Компресор за промишлени хладилни инсталации | бр. | 1 |  |  |
| 27 | ТРВ за промишлени хладилни инсталации | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Фреон за промишлени хладилни инсталации | кг | 1 |  |  |
| 29 | КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС, ПО КРИТЕРИЙ К2 – ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |

| lll | ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА И ИНСТАЛАЦИИ САМО ЗА ТРУД Критерий К3 – максимален брой точки 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | брой | Ед.цена в лева с включен ДДС | обща цена в лева с включен ДДС |
| 1 | Посещение,преглед и диагностика | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Проба за плътност с азот ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на външно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Смяна на вентилатор на външно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Смяна на вентилатор на вътрешно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Смяна на вентилаторна перка на външно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Смяна на вентилаторна перка на вътрешно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Откриване и отстраняване на пропуски по хладилна система ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Демонтаж и ремонт на управляваща електроника (труд) | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Смяна на присъединителни кранове,конуси и иглени клапани( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Ремонт и почистване на отводнителна система ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Смяна на компресор на климатик ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Смяна на датчик ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Смяна на четирипътен вентил (труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Смяна на кран външно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Смяна - подмяна на платка/електронен блок (труд) | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Смяна бобина на четирипътен вентил (труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Смяна на пусков кондензатор ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Смяна капилярки ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Монтаж на тампони/за 1 комплект/ (труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Подмяна на ел.блок на външно тяло (труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Подмяна на чек - вентил ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Смяна моторче на клапата ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 27 | Смяна турбина на вътрешно тяло ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Смяна на касетъчен филтър 592х592х98 ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Смяна на касетъчен филтър 592х287х98 ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 30 | Смяна на касетъчен филтър 287х287х98 ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 31 | Вакуумиране на климатик ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Смяна на йонизиращи филтри на климатици ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Зареждане с фреон ( труд ) | кг | 1 |  |  |
| 34 | Профилактика с препарати ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 35 | КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС, ПО КРИТЕРИЙ К3 – ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |

| IV | ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА И ИНСТАЛАЦИИ САМО ЗА ТРУД Критерий К4 – максимален брой точки 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | брой | Ед.цена в лева с включен ДДС | обща цена в лева с включен ДДС |
| 1 | Посещение,преглед и диагностика | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Презареждане/домашен хладилник/( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Смяна на компресор/домашен хладилник/( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Тест за херметичност/домашен хладилник/( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Смяна на изпарител/домашен хладилник/ ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Отстраняване на пропуск/промишлени хладилни инсталации/(труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Зареждане с фреон/промишлени хладилни инсталации/( труд ) | кг | 1 |  |  |
| 8 | Смяна на компресор/промишлени хладилни инсталации/ ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Смяна ТРВ/промишлени хладилни инсталации/ ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Почистване на топлообменник/промишлени хладилни инсталации/ ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Ремонт на ел.инсталация/промишлени хладилни инсталации/( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Подмяна на термостат ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Подмяна на кондензатор ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Лепене на изпарител и зареждане ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Подмяна на електро-реле ( труд ) | бр. | 1 |  |  |
| 16 | КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС, ПО КРИТЕРИЙ К4 – ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |

Допълнително и отделно от горното предлагам да доставям и монтирам климатици и резервни части за тях - неописани в настоящата ценова оферта, като Възложителят ще заплаща тяхната стойност, въз основа на ценовата оферта на фирмата, която представлявам, публикувана на интернет страницата ни или от търговската ни мрежа, намалена с 10 % (десет процента).

Настоящата ценова оферта е неразделна част от Договор за „Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка“.

гр.София				Участник:

……….2015 г.						подпис и печат