У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

съгласно чл.101б (1) от ЗОП

РЕКТОР:

/доц.Пенчо Гешев - доктор/

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

# за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски”

1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код 71321000  Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради.

1.2. Предмет на поръчката: „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“;

1.3. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. Ивайло Филипов, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, София Студентски град Сграда Ректорат ет.4, Стая №408

1.4.1. Техническа спецификация -Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации – силнотокова инсталация, осветителна инсталация, слаботокова /интернет/ инсталация, пожароизвестителна инсталация, заземителна инсталация и мълниезащита на съществуващ четири етажно тяло на Студентско общежитие Блок 15 в „Студентски град“ в гр. София отговарящи на действащите норми за такъв вид инсталации.

1.4.2.1. Общи данни за сградата предмет на проектиране: Студентско общежитие „Блок 15“ се намира в  Студентски град София на улица „Ат. Манчев“. Сградата се състои от две секции – високо тяло, от 7 етажа и Ниско тяло – от 4 етажа. Предмет на настоящето задание е ремонтът на Ниското тяло. Сградата е панелна построена през 1970 г. Предназначена е за жилищни  нужди на студентите на НСА.  Ниското тяло е четириетажна секция от сградата, с правоъгълен план и размери по дължина 57,80м /16 полета по 3,60м/ и ширина 15,46м и РЗП 3420м2, като етажите са идентични и имат следното разпределение: централен коридор по дългата страна и от двете страни жилищни помещения. Състои се от 108 бр. стаи, всяка с преддверие и санитарен възел. Средната площ на стая е 16,95м2 със санитарен възел 2,8м2. Основен ремонт на инсталациите на сградата е правен през 1994 г.

1.4.2.2. Настоящото състояние на електрическата инсталация: има изградени силова електрическа инсталация, осветителна инсталация, интернет, домофонна инсталация и пожароизвестителна инсталация. Силовата инсталация се захранва от Главното електрическо табло на сградата, което се намира в сутерена на високото тяло. От него са захранени по 2 броя етажни табла на всеки от четирите етажа на секцията. Етажните табла са ремонтирани, като витловите предпазители със стопяема жичка са заменени с автоматични прекъсвачи. От таблата  по стените коридора в зоната под тавана са изведени захранващи кабели за стаите. В стаите електрическата инсталация в общия случай се състои от апартаментно табло /4 автоматични предпазителя/, монтирано в предверието на стената над вратата на стаята. Силовата инсталация се състои от 5 панелни контакта, разположени по двете дълги стени на стаята, както и един брой в коридора. Осветителна инсталация в общите части е с луминесцентни осветителни тела. Те се захранват от етажното табло и са монтирани на стените на коридорите. В стаите също има луминисцентно осветление от една лампа в предверието и една в стаята на тавана. В банята има стенен аплик. Пожароизвестителната система е остарял модел и не функционира. Липсват също и части от датчици или цели такива от нея. Домофонната инсталация не се ползва и не работи и не е предмет на проектиране. Инсталациите за интернет и кабелна телевизия са изграждани без проект.

1.4.2.3. Обхват на услугите по проектиране.

1.4.2.3.1. Обследване на състоянието на съществуващите инсталации (без домофонна) и оценка на това каква част от тях може да бъде запазена и използвана.

1.4.2.3.2. Изработване на проект на инсталацията по действащите норми и съобразено с годността на съществуващите инсталации, при следните изисквания на възложителя:

1.4.2.3.2.1. Силова инсталация:

- в етажните табла да се проектират индивидуални електромери за всяка от стаите, като при необходимост да се проектира второ допълнително табло.

- кабелите на силовата инсталация да са скрити под мазилка без да са положени в гофрирана тръба.

- проектирането да се съобрази с минимално разбиване на стените и пода на сградата, като по възможност трасетата да следват съществуващите маршрути.

- във всяка стая да се проектират по 4 контакта, съгласно схемата за разположение на обзавеждането, на височина до 30 см от пода.

- в коридорите да се проектира един брой контакт до ключа на осветлението.

1.4.2.3.2.2. Осветителна инсталация

- в стаите, баните и коридорите да се проектират луминесцентни осветителни тела.

- в общите коридори и стълбища да се проектират мерки за икономия на електроенергия.

- в общите части да се проектира евакуационно аварийно осветление.

1.4.2.3.2.3.Слаботокова инсталация

- всяка стая да е оборудвана с 1 извод за кабелна телевизия и интернет.

- на всеки етаж да има разпределителни кутии; централния шкаф да е разположен в офиса на домоуправителя на блока.

1.4.2.3.2.4. Пожароизвестителна инсталация

- по възможност да се избере такъв тип система, който да позволява използването на съществуващата кабелна мрежа на сегашната инсталация.

- централата да се монтира в стаята на охраната.

1.4.2.3.2.5. Заземителна инсталация.

- да се проектира заземителна инсталация.

- да се провери и при необходимост да се проектира мълниезащита.

Схема на типова стая с посочено обзавеждане:

2. Място на изпълнение: гр.София, Студентски град - Студентско общежитие - Блок  15;

3. Срок на валидност на предложенията – участниците да са обвързани със своите предложения до 30.04.2015 г., а избраният изпълнител до приключване на договора.

4. Изисквания към участниците

4.1. За представяне на ценовата оферта и проектодоговора.

4.1.1. Ценовата и техническата оферти, проектодоговорът и всички други предложения се представят в запечатани в плик, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес (email), поръчката, за която участва.

4.1.2. Ценовата и техническата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

4.1.3. В ценовата оферта се посочва единична цена в лева с включен ДДС и обща цена с включен ДДС, за всяка една инсталация, както и крайна обща цена в лева с включен ДДС, която е сбор от цените на всички инсталации. В ценовата оферта се посочва цена за извършване на услугите в лева с включен ДДС. Посочените цени са окончателни и участниците не могат да задължават Възложителя със стойности различни от тях, освен в полза на Възложителя.

4.1.4. В случай, че посочените стойности са нечетливи или неясни, участникът ще бъде отстранен от участие.

4.1.5. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти с различни характеристики / варианти/ и/или такива непокриващи изискванията в настоящата документация.

4.1.6. Участниците следва да представят Проектодоговора /попълнен, подписан и подпечатан/ в три екземпляра, без изменение. В случай, че бъде представен изменен и/или с различно съдържание договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

4.1.7. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 19.03.2015 г.да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

4.1.8. До участие ще бъдат допуснати само оферти, в които е посочена обща цена за всички инсталации посочени в тази документация.

4.1.9. Договорът ще се сключи за срок предложен от кандидата, но не повече от 30 (тридесет) работни дни.

4.1.10. Могат да участват всички физически лица, които имат пълна проектантска правоспособност или юридически лица, които разполагат с такива лица, наето по трудов или друг договор.

4.2. Технически възможности:

4.2.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора, с предмет сградна електро инсталация за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите;

4.2.2. Участникът трябва да разполага с експертен персонал, сред който поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по специалност „Електроинженер”.

4.2.3. За доказване на технически възможности и квалификация, участниците представят следните документи:

1. Справка-декларация на договори за проектиране  изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите, към която справка-декларация се прилагат доказателства: копия от договори, приемателни протоколи и/или препоръки за добро изпълнение, издадени на участника.

2. Списък на проектанта или екипа, към който се прилагат професионална автобиография,  заверен  договор  за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност – магистър електроинженер, издадени от КИИП.

3. Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на проектанта.

5. Подаване на предложенията за участие в процедурата: участниците могат да подават своите предложения всеки работен за НСА ден на адрес в гр.София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 20.03.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

6. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 20.03.2015 г.

7.Оценяване на предложенията:

7.1. Предложенията ще се класират по критерий най-ниска обща крайна цена в лева с включен ДДС, която е сбор от всички цени за отделните инсталации, посочени в образеца на ценовата оферта.

7.2. Възложителят ще сключи договор с класирания от комисията на първо място участник, при условията на чл.101е от ЗОП.

8. Изисквания към избрания изпълнител преди сключване на договора:

8.1. Избраният изпълнител в срок до 7 работни дни от получаване на утвърдения от Възложителя протокол на комисията определена за оценяване и класиране на участниците да представи на Възложителя, всички документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП в оригинал или нотариално заверено копие и оригинал на декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценова оферта, техническо предложение, декларации, протокол за оглед и проектодоговора.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта _____________________________________________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на поръчка за „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“ и съм съгласен/a/ и приемам безусловно договора и всички изисквания на Възложителя.

2. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления, заповеди, решения и други свързани с поръчката да ми бъдат изпращани на електронен адрес:

EMAIL:………………..@..................................

3. В случай, че бъда избран за изпълнител желая възнаграждението по договора да ми бъде изплатено по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.			Декларатор: ________________

гр.				                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/aта ________________________________________, в качеството си на ________________________ на дружество ____________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена по публична покана с предмет: „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“ е до 30.04.2015 год., а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ е до завършване на договора за изпълнение..

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.			Декларатор: ________________

гр.				                                   /подпис и печат/

# Протокол за извършен оглед

за участие в публична покана с предмет

„Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“

Днес …… март 2015 г. между инж.Ивайло Филипов,  Ръководител отдел „Капитално строителство” на Национална спортна академия „Васил Левски”,  GSM: 0896776608  и

долуподписаният ____________________________________________________, в качеството си на _____________________ на дружество _____________________________, ЕИК_________________, тел/GSM __________________, email: ___________________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето е извършил свободен оглед на сградата предмет на публична покана  и се е запознал с обема и съдържанието на наличните проекти и документи за нея.

за НСА „Васил Левски“

Ивайло Филипов				Извършил огледа от името на кандидата:

________________________			________________________

подпис								подпис

До

Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Долуподписаният _______________________________, в качеството си на ______________________ на дружество _________________________, ЕИК_____________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за поръчката по обявената от Вас Публична покана с предмет  „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“, и декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проектодоговорът, поради което

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Да изпълня поръчката в срок до ………… (…………………………) календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на НСА „Васил Левски“.

2. Направили сме оглед на сградата  и наличните документи за нея и сме формирали цената в предложената от нас ценова оферта, като сме се съобразили с тях.

3. При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнители.  Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:

- ………………………………………………..;

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите);

- делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

4. при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

5. че ако при изпълнение на поръчката използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

6. че ще изпълня поръчката с експерт – проектант: ………………………………………., за което прилагам доказателства за пълна проектантска правоспособност и доказателства за трудови/служебни правоотношения с представлявания от мен участник или лично.

Настоящото техническо предложение е неразделна част от договор за „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“ Приложение 2.

гр.					УЧАСТНИК:

дата							подпис и печат

До

Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От долуподписаният ______________________, в качеството си на  _______________________ на дружество _____________________________, ЕИК_____________,

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за обявената от Вас Публична покана с предмет „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“ и декларирам съгласието си с всички условия в същата, както и с проектодоговора, поради което

П Р Е Д Л А Г А М

Да сключим договор за изпълнение на поръчката, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:

| № | Вид услуга | Лева с включен ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка на съществуващите инсталации и доклад за състоянието им на “Ниско тяло“ на Студентско общежитие блок 15, Студентски град, София |  |
| 2. | Изработване на проект за вътрешни инсталации по следните части: |  |
| 2.1. | Силова инсталация. |  |
| 2.2. | Осветителна инсталация |  |
| 2.3. | Слаботокова инсталация |  |
| 2.4. | Пожароизвестителна инсталация |  |
| 2.5. | Заземителна инсталация |  |
| 2.6. | Мълниезащита |  |
| 3. | Крайна обща цена с включен ДДС, предмет на оценяване: |  |
|  | Словом: | Цифром: |

Настоящата ценова оферта е неразделна част от договор за „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“ – Приложение 1.

гр.София				Участник:

……….2015 г.						подпис и печат

ДОГОВОР

За инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации в сгради

Днес … … 2015 г., в град София, на основание чл.101e от ЗОП, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - доц. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречено в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

_______________________________________, ЕИК__________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________, представлявано от ________________________________________, в качеството си на _____________________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност  в съответствие с Документацията за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски” с предмет „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“, да предостави следните услуги:

1.1.2. обследване на състоянието на съществуващите инсталации (без домофонна) в сградата и предаване на доклад за оценка  каква части от тях могат да бъдат запазени и използвани.

1.1.3 да изработи проект по части, както следва:

- Силнотокова инсталация

- Осветителна инсталация

- Слаботокова инсталация / интернет и телевизия/

- Слаботокова инсталация /Пожароизвестителна /

- Заземителна инсталация

- Мълниезащита

1.1.4. Проектът да се изработи в следния обхват:

- Обяснителна записка

- Изчисление на електрическите товари и на осветеността

- Количествена сметка на работите и материалите

- Записка по БХТП

- Чертежи – планове за всички етажи и стълбища за силнотоковите инсталации и такива за слаботоковите инсталации, чертеж за заземителната и такъв за мълниезащита, конструктивни чертежи на електрическите табла, характерни детайли.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът на договора е определен в Техническата оферта на Изпълнителя, (Приложение 2), неразделна част от договора.

(2) За начало на срока ще се счита датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Договорът  приключва с предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на готовия проект с приемо-предавателен протокол включващ всички възложени услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изиска от изпълнителя да изпълни поръчката в съответствие с действащите нормативни актове, изискванията на Възложителя и  документацията за участие в поръчката.

(2) Да не заплати услугата изцяло или частично и да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния грешки при изпълнение на възложеното.

(3) Да откаже приемане на работа, в случай че в нея има съществени недостатъци, които я правят негодна за използване и/или коригиране, независимо дали се отнася за цялата работа или отделни нейни части.

(4) Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, но без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на договора.

(6) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението в по 3 (три) оригинални екземпляра и един на магнитен носител.

(7) Да не възлага за изпълнение услуги предмет на този договор, както и да възложи за изпълнение услуги за една или за няколко от посочените инсталации.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да следи изпълнението на договора и да подписва необходимите документи.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по този договор при приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява договора при стриктно спазване на нормативно установените изисквания и тези на Възложителя.

(2) Да осигури за своя сметка извършването на всички дейности, необходими изпълнение на възложеното по този договор.

(3) Да поправи всички непълноти, отклонения и грешки в разработката на проекта в рамката на договорения срок, без допълнително заплащане.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 7.(1). Приемането на доклада по чл.1.1.2. от този договор се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от упълномощения представител на Възложителя.

(2). Приемането на услугите по чл.1.1.3. от този договор се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от упълномощения представител на Възложителя.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Крайната обща цена за изпълнение на предмета на този договор, съгласно Ценовата оферта /Приложение № 1/, неразделна част от този договор.

(2) Възложителят ще заплати само тези услуги, които е възложил и приел.

Чл. 9. Цената на приетите без забележки услуги, се заплащат от Възложителя по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представянето му във ФСО на НСА, ведно с изрядно попълнени данъчно-счетоводни документи.

НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. (1) За незавършена и/или непредадена по установените в този договор условия, изисквания и срок услуги, Изпълнителят дължи на Възложителя реално изпълнение, заедно с неустойка в размер на 80 (осемдесет) лева на ден, до окончателното изпълнение, но не повече от 800 (осемстотин) лева.

(2) Всички причинени имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод на изпълнение на задълженията на Изпълнителя, се заплащат в пълен размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11.  Действието на настоящия договор се прекратява:

(1). с 3 – дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава, отказ и/или спиране на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 5 /пет/ дни или при съществено неизпълнение, респ. лошо изпълнение на възложена му работа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ЗУТ и НАРЕДБИТЕ регламентиращи предмета на този договор.

Чл.13. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цените и/или други безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.14. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

Чл.15. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за упълномощен представител и лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – инж.Ивайло Филипов – ръководител отдел „Капитално строителство“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще отговаря за изпълнението на договора: ………………………………………………., телефон: …………………..

(3) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, или на електронен адрес email: nsa.filipov@gmail.com

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: електронен адрес email: ................................@.......................................

(4) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от Публична покана за възлагане на поръчка с предмет „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“.

Приложения: Ценова оферта на (Приложение № 1), Техническо приложение на (Приложение № 2);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Доц. ПенчоГешев, Ректор						……………………………….

НиколинкаЛюбенова

Гл. счетоводител